|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на клапаны - регулирующие (КР), запорно-регулирующие (КЗР), запорные (КЗ) и отсечные (КО), краны шаровые (КШ) и затворы поворотные дисковые (ЗПД) |
| --- | --- |
| Заказчик | Организация, тел/факс |  |
|  | Должность, Ф.И.О. |  |
| Тип арматуры (или т/ф ________________ ) | □ КР | □ КЗР | □ КЗ | □ КО | □ КШ | □ ЗПД |
| Количество, шт. |  |
| Харак-теристика трубо-провода | Положение | □ горизонтальное | □ вертикальное |
|  | Материал |  |
|  | Диаметр×толщина трубы, мм |  |
|  | Температура окруж. среды, ºС | Мин. __________ Макс._________ |
| Материал корпуса | □ чугун СЧ20 | □ сталь 25Л | □ сталь 20ГЛ | □ 12Х18Н9ТЛ |
| Диаметр номинальный DN, мм |  |
| Давление номинальное PN, □ кгс/см² □ МПа |  |
| Конструкция | □ односедельный | □ двухседельный | □ прямопроходный |
|  | □ угловой | □ полнопроходный | □ неполнопроходн. |
|  | □ трехходовой | □ разделительный | □ смесительный |
| Присоединение к трубопроводу | □ фланцевое | □ под приварку | □ муфтовое |
| Исполнение фланцев (ГОСТ Р 54432) |  |
| Характе-ристика рабочей среды | Наименование |  |
|  | Температура Траб, ºС |  |
|  | Давление рабочее Pраб, кгс/см² |  |
|  | Агрегатное состояние | □ жидкость | □ пар | □ газ |
|  | Расход, □ м3/ч □ кг/ч □ нм3/ч | Максимальный | Номинальный | Минимальный |
|  | Давление на входе Р1, □ кгс/см² □ МПа □ абс □ изб. |  |  |  |
|  | Давление на выходе Р2, □ кгс/см² □ МПа □ абс □ изб. |  |  |  |
|  | Температура на входе Т1, ºС |  |  |  |
|  | Плотность на входе ρ1, □ кг/м3 □ г/см3 |  |  |  |
|  | Вязкость в рабочих условиях □ сСт □ м2/с |  |
|  | Давление насыщенных паров □ кгс/см² □ МПа |  |
| Пропуск-ная харак теристика | Вид | □ линейная | □ равнопроцентная |
|  | Кvy расчетная, м³/ч |  |
|  | Кvy выбранная, м³/ч |  |
| Характе-ристика затвора | Макс. перепад давления в закрыт. положении ΔР, □ кгс/см² □ МПа |  |
|  | Уплотнение | □ «мягкое» - п | □ «металл по металлу» - нж |
|  | Герметичность: | КР | КЗР |
|  | % от Кvy по ГОСТ23866 | □ 0,05 | □ 0,1 | □ 0,001 | □ 0,005 |
|  | Класс герметичности по ГОСТ Р 54808 | КЗ, КО, КШ, ЗПД |
|  |  | □ А | □ В | □ С | □ D |
| Характе- ристика привода | Тип | □ электрический (ЭИМ) | □ пневматическ. (МИМ, ПИМ) | □ручной |
|  | Положение при отсутствии сигнала | □ закреплено | □ закрыт (НЗ) |
|  |  |  | □ открыт (НО) |
|  | Защита оборудования | □ Exd | □ Exi |
|  | Cтепень защиты | IP _________ |
|  | Ручной дублер | □ да | □ нет |
| Характе-ристика ЭИМ | Обозначение |  |
|  | Питание U, В при 50Гц | □ 220 | □ 24: | □ 3×380 |
|  |  |  | □ переменный |  |
|  |  |  | □ постоянный |  |
|  | Исполнение | □ общепромышленное | □ взрывозащищенное |
|  | Сигнал управляющий | □ импульс | □ 4-20мА | □ 0-10В | □ 24В пост. |
|  | Датчик положения и сигнал выходной | □ резисторный | □ токовый | □ емкостный |
|  |  | □ 1×100 Ом | □ без источника |
|  |  | □ 2×100 Ом | □ с источником |
|  |  | □ другой ________ | □ 4-20мА | □ 0-20мА | □ 0-5мА |
|  | Время закрытия, с |  |
| Характе-ристика МИМ, ПИМ | Обозначение |  |
|  | Давление питания, □ кгс/см² □ МПа |  |
|  | Позиционер | □ пневматический | □ эл. пневматический | □ HART |
|  | Сигнал управляющий | □ 0,2-1 кг/см² | □ 4-20мА | □ другой _______ |
|  | Исполнение | □ общепромышленное | □ взрывозащищенное |
|  | Концевые выключатели | □ да | □ нет |
|  | Фильтр-регулятор | □ да | □ нет |
|  | Электромагнитный клапан | □ да | □ нет |
|  | Питание U, В | □ 220 | □ 24 перем. | □ 24 пост. | □ другое ______ |
| Установка | Ответные фланцы | □ да | □ нет |
|  | Материал | □ 25Л | □ 09Г2С | □ 12Х18Н9ТЛ |
| Дополнительная информация |  |