## с 10.02.2025
ПРАЙС-ЛИСТ
Цена в рублях РФ с 10.02.2025г.
№ п/п | Описание | Наименование | общепромышленное исполнение
|  |  | за единицу без НДС | за единицу с НДС
1 | Термометры манометрические,конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М3-1 Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т) с пределами настройки (0-100°С); (50-150°С); (0-120°С); (100-200°С); (200-300°С); (-25+75°С), и управления внешними электрическими цепями нагревательных элементов или установок. Выпускаются по СНИЦ 405 153.014 ТУ . | ТКП-160Сг-М3-1 длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м кл.2,5 | 15170 | 18204
2 |  | ТКП-160Сг-М3-1 длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м кл.1,5 | 15900 | 19080
3 |  | ТКП-160Сг-М3-1 длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м кл.2,5 | 17460 | 20952
4 |  | ТКП-160Сг-М3-1 длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м кл.1,5 | 18300 | 21960
5 |  | ТКП-160Сг-М3-1 с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т (дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) кл.2,5 | 16780 | 20136
6 |  | ТКП-160Сг-М3-1 с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т (дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) кл.1,5 | 17570 | 21084
7 |  | ТКП-160Сг-М3-1 с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) кл.2,5 | 20070 | 24084
8 |  | ТКП-160Сг-М3-1 с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) кл.1,5 | 21000 | 25200
9 | Термометры манометрические,конденсационные показывающие сигнализирующие штампованные ТКП-160Сг-М3 Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т с пределами настройки (0-120°С); (100-200°С); (200-300°С); (-25+75°С) и управления внешними электрическими цепями нагревательных элементов или установок. Выпускаются по СНИЦ 405 153.008 ТУ. | ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м кл.2,5 | 15170 | 18204
10 |  | ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м кл.1,5 | 15900 | 19080
11 |  | ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м кл.2,5 | 17460 | 20952
12 |  | ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м кл.1,5 | 18300 | 21960
13 |  | ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т(дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) кл.2,5 | 16780 | 20136
14 |  | ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т(дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) кл.1,5 | 17570 | 21084
15 |  | ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) кл.2,5 | 20070 | 24084
16 |  | ТКП-160Сг-М3 НШ, ЩШ с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) кл.1,5 | 21000 | 25200
17 | Термометры манометрические,конденсационные показывающие сигнализирующие литые ТКП-160Сг-М3 Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалам термобаллона (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т с пределами настройки (0-120°С); (100-200°С); (200-300°С); (-25+75°С) и управления внешними электрическими цепями нагревательных элементов или установок. Выпускаются по СНИЦ 405 153.008 ТУ. | ТКП-160Сг-М3 Л длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м кл.2,5 | 15550 | 18660
18 |  | ТКП-160Сг-М3 Л длина капилляра от 0,6 м до 6,0 м кл.1,5 | 16250 | 19500
19 |  | ТКП-160Сг-М3 Л длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м кл.2,5 | 17930 | 21516
20 |  | ТКП-160Сг-М3 Л длина капилляра свыше 6,0 м до 25,0 м кл.1,5 | 18760 | 22512
21 |  | ТКП-160Сг-М3 Л с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т (дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) кл.2,5 | 18070 | 21684
22 |  | ТКП-160Сг-М3 Л с т/баллоном из ст.12Х18Н10Т (дл.кап. от 0,6 м до 6,0 м) кл.1,5 | 18950 | 22740
23 |  | ТКП-160Сг-М3 Л с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) кл.2,5 | 21610 | 25932
24 |  | ТКП-160Сг-М3 Л с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т (дл. кап. свыше 6,0 м до 25,0 м) кл.1,5 | 22630 | 27156
25 | Термометры манометрические, конденсационные показывающие сигнализирующие ТКП-160Сг-М3 местные с пределами настройки (0-120°С); (100-200°С); (200-300°С); (-25+75°С). Выпускаются по СНИЦ 405 153.008 ТУ. | ТКП-160Сг-М3 с радиальным расположением термобаллона кл.2,5 | 17590 | 21108
26 |  | ТКП-160Сг-М3 с радиальным расположением термобаллона кл.1,5 | 18400 | 22080
27 |  | ТКП-160Сг-М3 с осевым расположением термобаллона кл.2,5 | 17590 | 21108
28 |  | ТКП-160Сг-М3 с осевым расположением термобаллона кл.1,5 | 18400 | 22080
29 | Термометры манометрические конденсационные показывающие электроконтактные ТКП-160Эк Предназначены для измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства (латунь ЛС59-1 или сталь 12Х18Н10Т) с пределами настройки (50-150) (0-100); (0-120°С); (100-200°С); (200-300°С); (-25+75°С ). Выпускаются по СНИЦ.405 153.020 ТУ | ТКП-160Эк длина капилляра до 10 м кл.2,5 | 14800 | 17760
30 |  | ТКП-160Эк длина капилляра до 10 м кл.2,5 ст. 12Х18Н10Т | 16260 | 19512
31 |  | ТКП-160Эк длина капилляра до 10 м кл.1,5 | 15530 | 18636
32 |  | ТКП-160Эк длина капилляра до 10 м кл.1,5 ст. 12Х18Н10Т | 17080 | 20496
33 | Термометры манометрические конденсационные показывающие ТКП-60С Предназначены для непрерывного измерения температуры, воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалу термобаллона сталь 12Х18Н10Т с пределами настройки (0-120°С); (100-200°С); (200-300°С); (-25+75°С). Выпускаются по СНИЦ 405 153.003 ТУ. | ТКП-60С с дл.кап. от 1,6 м до 10 м кл.2,5 | 8390 | 10068
34 |  | ТКП-60С с дл.кап. от 1,6 м до 10 м кл.1,5 | 8750 | 10500
35 | Термометры манометрические конденсационные показывающие ТКП-100С Предназначены для непрерывного измерения температуры, воды, масла и других жидкостей, неагрессивных к материалу термобаллона с пределами настройки (0-120°С); (100-200°С); (200-300°С); (-25+75°С ). Выпускаются по СНИЦ 405 153.003 ТУ. | ТКП-100С длина кап. до 10,0 м кл.2,5 | 11540 | 13848
36 |  | ТКП-100С длина кап. до 10,0 м кл.1,5 | 12090 | 14508
37 |  | ТКП-100С с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м кл.2,5 | 14640 | 17568
38 |  | ТКП-100С с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м кл.1,5 | 15330 | 18396
39 | Термометры манометрические конденсационные показывающие электроконтактные ТКП-100Эк Предназначены для непрерывного измерения температуры воды, масла и других неагрессивных жидкостей и управления электрическими цепями нагревательных элементов или установок с пределами настройки (0-120°С); (100-200°С); (200-300°С); (-25+75°С ). Выпускаются по СНИЦ 405 153.005 ТУ. | ТКП-100Эк дл.кап. до 10,0 м кл.2,5 | 13110 | 15732
40 |  | ТКП-100Эк дл.кап. до 10,0 м кл.1,5 | 14390 | 17268
41 |  | ТКП-100Эк с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м кл.2,5 | 14060 | 16872
42 |  | ТКП-100Эк с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м кл.1,5 | 15400 | 18480
43 | Термометр газовый показывающий электроконтактный ТГП-100Эк-М Предназначены для измерения температуры воды,масла и других неагрессивных жидкостей и правления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства. с пределами настройки (0-100°С); (0-150°С); (0-200°С); (0-300°С); (-25+75°С). Выпускаются по СНИЦ 405 153.005 ТУ. | ТГП-100Эк дл.кап. до 10,0 м кл.2,5 | 13110 | 15732
44 |  | ТГП-100Эк с т/баллоном из ст. 12Х18Н10Т дл.кап. до 10,0 м кл.2,5 | 14060 | 16872
45 | Вид защитной оболочки капилляра А-медная для ТКП-160Сг-М3,ТКП-60С,ТКП-100С,ТКП-100Эк, ТГП-100Эк-М (при заказе прибора с капилляром в медной оболочке - доплата за каждый метр капилляра) | Капилляр в медной оболочке (метраж по спецификации заказа) | 140 | 168
46 | Регуляторы температуры РТ-ДО(ДЗ) Регуляторы температуры прямого действия типа РТ-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных,коммунальных и бытовых установок. | РТ-ДО(ДЗ) DN-15 СЧ-20 | 56830 | 68196
47 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-20 СЧ-20 | 60670 | 72804
48 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-25 СЧ-20 | 64520 | 77424
49 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-32 СЧ-20 | 69440 | 83328
50 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-40 СЧ-20 | 71850 | 86220
51 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-50 СЧ-20 | 90900 | 109080
52 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-65 СЧ-20 | 108400 | 130080
53 | Регуляторы температуры РТ-ДО(ДЗ) Регуляторы температуры прямого действия типа РТ-ДО(ДЗ) предназначены для автоматического поддержания температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных,коммунальных и бытовых установок. Длина дистанционной связи 1,6м; 2,5м; 4,0м; 6,0м; 10м. Пределы настройки (0-40°С); (20-60°С); (40-80°С); (60-100°С); (80-120°С); (100-140°С); (120-160°С); (140-180°С). Выпускаются по ТУ 25-02.090123-81. | РТ-ДО(ДЗ) DN-80 СЧ-20 | 111930 | 134316
54 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-15 ст.20Л | 88970 | 106764
55 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-20 ст.20Л | 92080 | 110496
56 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-25 ст.20Л | 95200 | 114240
57 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-32 ст.20Л | 99500 | 119400
58 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-40 ст.20Л | 101660 | 121992
59 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-50 ст.20Л | 130800 | 156960
60 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-65 ст.20Л | 139370 | 167244
61 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-80 ст.20Л | 126110 | 151332
62 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-15 ст.12Х18Н10Т | 138721 | 166465.2
63 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-20 ст.12Х18Н10Т | 143704 | 172444.8
64 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-25 ст.12Х18Н10Т | 148676 | 178411.2
65 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-32 ст.12Х18Н10Т | 155232 | 186278.4
66 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-40 ст.12Х18Н10Т | 158510 | 190212
67 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-50 ст.12Х18Н10Т | 204138 | 244965.6
68 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-65 ст.12Х18Н10Т | 227843 | 273411.6
69 |  | РТ-ДО(ДЗ) DN-80 ст.12Х18Н10Т | 239679 | 287614.8
70 | Регуляторы температуры трехходовые прямого действия РТ-ТР Регуляторы температуры прямого действия трехходовые дистанционные РТ-ТР, работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического регулирования температуры в нагревательных и охладительных системах бытовых, коммунальных и промышленных установок путем изменения расхода жидких сред, неагрессивных к материалам регулятора, в условиях эксплуатации. Длина дистанционной связи: 1,6; 2,5; 4; 6; 10 м. Пределы настройки: (0-40°С); (20-60°С); (40-80°С); (60-100°С); (80-120°С); (100-140°С); (120-160°С); (140-180°С). Выпускаются по СНИЦ 423 117.065 ТУ. | РТ-ТР DN-15 | 59290 | 71148
71 |  | РТ-ТР DN-20 | 63290 | 75948
72 |  | РТ-ТР DN-25 | 67300 | 80760
73 |  | РТ-ТР DN-32 | 72470 | 86964
74 |  | РТ-ТР DN-40 | 74950 | 89940
75 |  | РТ-ТР DN-50 | 94860 | 113832
76 |  | РТ-ТР DN-65 | 113090 | 135708
77 |  | РТ-ТР DN-80 | 122080 | 146496
78 |  | РТ-ТР DN-15 ст.20Л | 98480 | 118176
79 |  | РТ-ТР DN-20 ст.20Л | 100460 | 120552
80 | Регуляторы температуры трехходовые прямого действия РТ-ТР Регуляторы температуры прямого действия трехходовые дистанционные РТ-ТР, работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического регулирования температуры в нагревательных и охладительных системах бытовых, коммунальных и промышленных установок путем изменения расхода жидких сред, неагрессивных к материалам регулятора, в условиях эксплуатации. Длина дистанционной связи: 1,6; 2,5; 4; 6; 10 м. Пределы настройки: (0-40°С); (20-60°С); (40-80°С); (60-100°С); (80-120°С); (100-140°С); (120-160°С); (140-180°С). Выпускаются по СНИЦ 423 117.065 ТУ. | РТ-ТР DN-25 ст.20Л | 103900 | 124680
81 |  | РТ-ТР DN-32 ст.20Л | 108550 | 130260
82 |  | РТ-ТР DN-40 ст.20Л | 110880 | 133056
83 |  | РТ-ТР DN-50 ст.20Л | 146540 | 175848
84 |  | РТ-ТР DN-65 ст.20Л | 175630 | 210756
85 |  | РТ-ТР DN-80 ст.20Л | 179760 | 215712
86 |  | РТ-ТР DN-15 ст.12Х18Н10Т | 169037 | 202844.4
87 |  | РТ-ТР DN-20 ст.12Х18Н10Т | 172425 | 206910
88 |  | РТ-ТР DN-25 ст.12Х18Н10Т | 178398 | 214077.6
89 |  | РТ-ТР DN-32 ст.12Х18Н10Т | 186274 | 223528.8
90 |  | РТ-ТР DN-40 ст.12Х18Н10Т | 190212 | 228254.4
91 |  | РТ-ТР DN-50 ст.12Х18Н10Т | 251592 | 301910.4
92 |  | РТ-ТР DN-65 ст.12Х18Н10Т | 301565 | 361878
93 |  | РТ-ТР DN-80 ст.12Х18Н10Т | 308671 | 370405.2
94 | Регуляторы температуры дистанционные РТС-ДО(ДЗ) Предназначены для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных,коммунальных и бытовых установок. Длина дистанционной связи 1,6м; 2,5м; 4,0м; 6,0м; 10м. Пределы настройки (0-100°С); (100-200°С). Выпускаются по СНИЦ 423 117.031 ТУ. | РТС DN-25 СЧ-20 не изготавливают
95 |  | РТС DN-32 СЧ-20 | 97050 | 116460
96 |  | РТС DN-40 СЧ-20 | 103070 | 123684
97 |  | РТС DN-50 СЧ-20 | 119150 | 142980
98 |  | РТС DN-65 СЧ-20 | 144350 | 173220
99 |  | РТС DN-80 СЧ-20 | 149170 | 179004
100 |  | РТС DN-100 СЧ-20 | 205740 | 246888
101 |  | РТС DN-125 СЧ-20 | 258160 | 309792
102 |  | РТС DN-150 СЧ-20 | 280170 | 336204
103 |  | РТС DN-25 ст.20Л не изготавливают
104 |  | РТС DN-32 ст.20Л | 138880 | 166656
105 |  | РТС DN-40 ст.20Л | 149750 | 179700
106 |  | РТС DN-50 ст.20Л | 171620 | 205944
107 |  | РТС DN-65 ст.20Л | 189220 | 227064
108 | Регуляторы температуры дистанционные РТС-ДО(ДЗ) Предназначены для автоматического поддержания заданной температуры регулируемой среды путём изменения расхода жидких сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы предназначены для нагревательных и охладительных систем индивидуальных,коммунальных и бытовых установок. Длина дистанционной связи 1,6м; 2,5м; 4,0м; 6,0м; 10м. Пределы настройки (0-100°С); (100-200°С). Выпускаются по СНИЦ 423 117.031 ТУ. | РТС DN-80 ст.20Л | 195230 | 234276
109 |  | РТС DN-100 ст.20Л | 310610 | 372732
110 |  | РТС DN-125 ст.20Л | 418690 | 502428
111 |  | РТС DN-150 ст.20Л | 455870 | 547044
112 |  | РТС DN-25 ст.12Х18Н10Т не изготавливают
113 |  | РТС DN-32 ст.12Х18Н10Т | 220847 | 265016.4
114 |  | РТС DN-40 ст.12Х18Н10Т | 238029 | 285634.8
115 |  | РТС DN-50 ст.12Х18Н10Т | 272899 | 327478.8
116 |  | РТС DN-65 ст.12Х18Н10Т | 300828 | 360993.6
117 |  | РТС DN-80 ст.12Х18Н10Т | 310464 | 372556.8
118 |  | РТС DN-100 ст.12Х18Н10Т | 493900 | 592680
119 |  | РТС DN-125 ст.12Х18Н10Т | 665786 | 798943.2
120 |  | РТС DN-150 ст.12Х18Н10Т | 724889 | 869866.8
121 | Регуляторы температуры трехходовые прямого действия РТ-ТС Предназначены для автоматического регулирования температуры в нагревательных и охладительных системах бытовых,коммунальных и промышленных установок.Типовое применение:открытые системы горячего водоснабжения и отопления, двигателей газомотокомпрессоров,теплообменников. Фиксированная температура настройки,°С: 35; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95 . Выпускаются по СНИЦ 423 117.020 ТУ | РТ-ТС DN-25 | 52590 | 63108
122 |  | РТ-ТС DN-32 | 54480 | 65376
123 |  | РТ-ТС DN-40 | 56330 | 67596
124 |  | РТ-ТС DN-50 | 79190 | 95028
125 |  | РТ-ТС DN-80 | 101140 | 121368
126 |  | РТ-ТС DN-25 ст.20Л | 108960 | 130752
127 |  | РТ-ТС DN-32 ст.20Л | 112810 | 135372
128 |  | РТ-ТС DN-40 ст.20Л | 116640 | 139968
129 |  | РТ-ТС DN-50 ст.20Л | 163980 | 196776
130 |  | РТ-ТС DN-80 ст.20Л | 209340 | 251208
131 |  | РТ-ТС DN-25 ст.12Х18Н10Т | 199727 | 239672.4
132 |  | РТ-ТС DN-32 ст.12Х18Н10Т | 96833 | 116199.6
133 |  | РТ-ТС DN-40 ст.12Х18Н10Т | 213840 | 256608
134 |  | РТ-ТС DN-50 ст.12Х18Н10Т | 300630 | 360756
135 |  | РТ-ТС DN-80 ст.12Х18Н10Т | 383845 | 460614
136 | Регуляторы температуры с проходными и смесительными клапанами 2РТ, 2РТ2 Предназначены для автоматического регулирования температуры воздуха на выходе систем кондиционирования воздуха, путем изменения расхода рабочей среды через теплообменный аппарат.Длина дистанционной связи,м:2,5; 4,0; 6,0; 10. Выпускаются по СНИЦ 423 117.054 ТУ. | 2РТ2-ДО DN-15 Кv=0,25;0,4;0,6;1,0;1,6;2,5 | 254078 | 304893.6
137 |  | 2РТ-ДО (ДЗ,ТР) DN-15 Кv=0,25;0,4;0,6;1,0;1,6;2,5 | 136114 | 163336.8
138 |  | 2РТ-ДО (ДЗ,ТР) DN-32 Кv=4,0;6,0;10 | 185515 | 222618
139 |  | 2РТ-ДЗ DN-50 Кv=16,0;25,0 | 257884 | 309460.8
140 |  | 2РТ-ДЗ DN-65 Кv=40,0 | 304348 | 365217.6
141 | Тягорегулятор РТ-2 Предназначен для регулирования притока воздуха в топочное пространство твёрдотопливных отопительных водогрейных котлов мощностью до 30 кВт с целью поддержания температуры воды на выходе на уровне,задаваемом вручную,по шкале регулятора. Выпускаются по ТУ 25-2472.0139-87 | РТ-2 | 3500 | 4200
142 | Регуляторы температуры трехходовые прямого действия РТПД Предназначены для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки дизельных установок,газовых двигателей и газомотокомпрессоров. Пределы настройки: (35- 60°С); (60-85°С); (85-110°С) . Выпускаются по ТУ 25-02.091620-78 | РТПД-65 | 238821 | 286585.2
143 |  | РТПД-80 | 283514 | 340216.8
144 |  | РТПД-100 | 358842 | 430610.4
145 |  | РТПД-125 | 564960 | 677952
146 |  | РТПД-150 | 680526 | 816631.2
147 | Регуляторы температуры РТП-М Регуляторы температуры трехходовые прямого действия недистанционные РТП предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла двигателей внутреннего сгорания. Фиксированная температура настройки,°С: 35; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95 . Выпускаются по ТУ 25-02.092168-80 | РТП-65-1М с ТД7М корпусные детали из бронзы | 153824 | 184588.8
148 |  | РТП-65-1М с ТД7М корпусные детали из алюминия | 105545 | 126654
149 |  | РТП-80М с ТД8М корпусные детали из бронзы | 193083 | 231699.6
150 |  | РТП-100М сТД8М корпусные детали из бронзы | 275616 | 330739.2
151 |  | РТП-125М с ТД8М корпусные детали из бронзы | 343365 | 412038
152 |  | РТП-150М с ТД8Мкорпусные детали из бронзы | 446237 | 535484.4
153 | Регуляторы температуры трехходовые РТП-32-2М Предназначены для систем автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости, смазочного масла в стационарных, судовых, тепловозных и промышленных дизелей, газовых двигателей и газомотокомпрессоров. Фиксированная температура настройки,°С: 35; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95 . Выпускаются по ТУ 25-7301.0018-89. | РТП-32-2М | 37862 | 45434.4
154 | Терморегуляторы трехходовые РТП 32-65 / РТП 50-70 Предназначены для автоматического регулирования температуры масла в системе смазки дизелей типа М50 / М3,М4,М7. Выпускаются по ТУ 25.02-723-74. | РТП 32-65 | 65824 | 78988.8
155 |  | РТП 50-70 | 75812 | 90974.4
156 |  | Термосистема Т-65 | 51645 | 61974
157 |  | Термосистема Т-70 | 51942 | 62330.4
158 | Регуляторы температуры РТЦГВ Предназначены для автоматического регулирования температуры в системах централизованного горячего водоснабжения отдельных зданий и обслуживающих комплексов зданий различного назначения. Фиксированная температура настройки,°С:50; 60; 75. Выпускаются по ТУ 25-7301.0022-87. | РТЦГВ DN-20 | 20610 | 24732
159 |  | РТЦГВ DN-25 | 21650 | 25980
160 |  | РТЦГВ DN-32 | 22690 | 27228
161 | Регуляторы температуры РТЦГВ-М Предназначены для автоматического регулирования температуры в системах централизованного горячего водоснабжения отдельных зданий и обслуживающих комплексов зданий различного назначения. Фиксированная температура настройки,°С: 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75. Выпускаются по СНИЦ 423 117.067 ТУ. | РТЦГВ-М DN-15 | 3700 | 4440
162 |  | РТЦГВ-М DN-20 | 4390 | 5268
163 |  | РТЦГВ-М DN-25 | 5100 | 6120
164 | Клапаны балансировочные КБ Клапаны предназначены для гидровлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения. Клапаны обеспечивают энергосбережение, требуемый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и оптимальной работы системы, в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р 52931 для группы С2 | Клапан балансировочный DN-15 | 5910 | 7092
165 |  | Клапан балансировочный DN-20 | 6050 | 7260
166 |  | Клапан балансировочный DN-25 | 6460 | 7752
167 |  | Клапан балансировочный DN-32 | 9770 | 11724
168 |  | Клапан балансировочный DN-40 | 11930 | 14316
169 |  | Клапан балансировочный DN-50 | 12960 | 15552
170 | Регуляторы температуры прямого действия РТПП Предназначены для ограничения температуры теплоносителя в системах отбора проб энергетических установок, а также для использования в качестве терморегулирующих клапанов в различных отраслях промышленности. Выпускаются по СНИЦ.423 117.017 ТУ-97 | РТПП | 26158 | 31389.6
171 | Гидравлические индикаторы веса ГИВ6-М2 Предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин. Выпускаются по ТУ 25-7617.004-92. | ГИВ6-М2-1 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-300) | 214641 | 257569.2
172 |  | ГИВ6-М2-2 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-150) | 192622.5 | 231147
173 |  | ГИВ6-М2-3 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-300) | 207270 | 248724
174 |  | ГИВ6-М2-4 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-150) | 177807 | 213368.4
175 |  | ГИВ6-М2-5 (пресс-бачок,ТД-150) | 148281 | 177937.2
176 |  | ГИВ6-М2-6 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-300) | 266269.5 | 319523.4
177 |  | ГИВ6-М2-7 (пресс-бачок,ДМ-2001,ТД-150) | 236859 | 284230.8
178 | Гидравлические измерители веса ГИВ-1Э Предназначены для измерения и регистрации усилий натяжения неподвижного конца талевого каната при бурении и капитальном ремонте скважин. Выпускаются по СНИЦ 423 316.001 ТУ. | ГИВ-1Э (кабель датчика 15 м; кабели соединительные 3х10=30 м) | 230681 | 276817.2
179 | Регуляторы расхода и давления РР и РД Предназначены для регулирования давления, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам деталей регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р52931-2008 для группы В4. Типовое применение: поддержание заданного давления или перепада давления в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д. Пределы настройки : (0,4-1,0 МПа); (0,1-0,63 МПа); (0,04-0,16 МПа). Выпускаются по СНИЦ 423 117.013 ТУ | С сальниковым уплотнением Примечание: при заказе РРД с высокотемпературной мембраной (00С+ 2000С) стоимость прибора увеличивается на 1500 руб. б/НДС
|  | РД (РР) DN-25 СЧ-20 Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; (0+1000С) | 64080 | 76896
180 |  | РД (РР) DN-32 СЧ-20 Кv=4,0; 6,0; 10; 16; (0+1000С) | 66590 | 79908
181 |  | РД (РР) DN-40 СЧ-20 Кv=6,0; 10; 16; 25; (0+1000С) | 67600 | 81120
182 |  | РД (РР) DN-50 СЧ-20 Кv=10; 16; 25; 40; (0+1000С) | 75610 | 90732
183 |  | РД (РР) DN-65 СЧ-20 Кv=16; 25; 40; 60; (0+1000С) | 90450 | 108540
184 |  | РД (РР) DN-80 СЧ-20 Кv=25; 40; 60; 100; (0+1000С) | 95810 | 114972
185 |  | РД (РР) DN-100 СЧ-20 Кv=40; 60; 100; 125; (0+1000С) | 115910 | 139092
186 |  | РД (РР) DN-125 СЧ-20 Кv=60; 100; 160; (0+1000С) | 208160 | 249792
187 |  | РД (РР) DN-150 СЧ-20 Кv=100; 160; 250; (0+1000С) | 242280 | 290736
188 |  | РД (РР) DN-25 ВЧ-40 Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; (0+1000С) | 75860 | 91032
189 |  | РД (РР) DN-32 ВЧ-40 Кv=4,0; 6,0; 10; 16; (0+1000С) | 78790 | 94548
190 | Регуляторы расхода и давления РР и РД Предназначены для регулирования давления, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам деталей регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р52931-2008 для группы В4. Типовое применение: поддержание заданного давления или перепада давления в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д. Пределы настройки : (0,4-1,0 МПа); (0,1-0,63 МПа); (0,04-0,16 МПа). Выпускаются по СНИЦ 423 117.013 ТУ | РД (РР) DN-40 ВЧ-40 Кv=6,0; 10; 16; 25; (0+1000С) | 80020 | 96024
191 |  | РД (РР) DN-50 ВЧ-40 Кv=10; 16; 25; 40; (0+1000С) | 89510 | 107412
192 |  | РД (РР) DN-65 ВЧ-40 Кv=16; 25; 40; 60; (0+1000С) | 102220 | 122664
193 |  | РД (РР) DN-80 ВЧ-40 Кv=25; 40; 60; 100; (0+1000С) | 113410 | 136092
194 |  | РД (РР) DN-100 ВЧ-40 Кv=40; 60; 100; 125; (0+1000С) | 137190 | 164628
195 |  | РД (РР) DN-125 ВЧ-40 Кv=60; 100; 160; (0+1000С) | 268830 | 322596
196 |  | РД (РР) DN-150 ВЧ-40 Кv=100; 160; 250; (0+1000С) | 299260 | 359112
197 |  | РД (РР) DN-25 ст.20Л Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; (0+1000С) | 81580 | 97896
198 |  | РД (РР) DN-32 ст.20Л Кv=4,0; 6,3; 10; 16; (0+1000С) | 90480 | 108576
199 |  | РД (РР) DN-40 ст.20Л Кv=6,3; 10; 16; 25; (0+1000С) | 98430 | 118116
200 |  | РД (РР) DN-50 ст.20Л Кv=10; 16; 25; 40; (0+1000С) | 106210 | 127452
201 |  | РД (РР) DN-65 ст.20Л Кv=16; 25; 40; 60; (0+1000С) | 120880 | 145056
202 |  | РД (РР) DN-80 ст.20Л Кv=25; 40; 60; 100; (0+1000С) | 130820 | 156984
|  | РД (РР) DN-100 ст.20Л Кv=40; 60; 100; 125; (0+1000С) | 150250 | 180300
204 |  | РД (РР) DN-125 ст.20Л Кv=60;100;160; (0+1000С) | 215360 | 258432
205 |  | РД (РР) DN-150 ст.20Л Кv=100;160;250; (0+1000С) | 289820 | 347784
206 |  | РД (РР) DN-25 ст.12Х18Н10Т Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; (0+1000С) | 182259 | 218710.8
207 |  | РД (РР) DN-32 ст.12Х18Н10Т Кv=4,0; 6,0; 10; 16; (0+1000С) | 186131 | 223357.2
208 |  | РД (РР) DN-40 ст.12Х18Н10Т Кv=6,0; 10; 16; 25; (0+1000С) | 192093 | 230511.6
209 |  | РД (РР) DN-50 ст.12Х18Н10Т Кv=10; 16; 25; 40; (0+1000С) | 211013 | 253215.6
210 | Регуляторы расхода и давления РР и РД Предназначены для регулирования давления, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам деталей регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р52931-2008 для группы В4. Типовое применение: поддержание заданного давления или перепада давления в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д. Пределы настройки : (0,4-1,0 МПа); (0,1-0,63 МПа); (0,04-0,16 МПа). Выпускаются по СНИЦ 423 117.013 ТУ | РД (РР) DN-65 ст.12Х18Н10Т Кv=16; 25; 40; 60; (0+1000С) | 246191 | 295429.2
211 |  | РД (РР) DN-80 ст.12Х18Н10Т Кv=25; 40; 60; 100; (0+1000С) | 283118 | 339741.6
212 |  | РД (РР) DN-100 ст.12Х18Н10Т Кv=40;60;100;125; (0+1000С) | 345323 | 414387.6
213 |  | РД (РР) DN-125 ст.12Х18Н10Т Кv=60;100;160; (0+1000С) | 389939 | 467926.8
214 |  | РД (РР) DN-150 ст.12Х18Н10Т Кv=100; 160; 250; (0+1000С) | 464134 | 556960.8
215 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 Примечание: при заказе РРД с высокотемпературной мембраной (00С+ 2000С) стоимость прибора увеличивается на 1500 руб. б/НДС
|  | РД (РР) DN-25 СЧ-20 Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; (0+1000С) | 88030 | 105636
216 |  | РД (РР) DN-32 СЧ-20 Кv=4,0; 6,0; 10; 16; (0+1000С) | 90370 | 108444
217 |  | РД (РР) DN-40 СЧ-20 Кv=6,0; 10; 16; 25; (0+1000С) | 91370 | 109644
218 |  | РД (РР) DN-50 СЧ-20 Кv=10; 16; 25; 40; (0+1000С) | 95640 | 114768
219 |  | РД (РР) DN-65 СЧ-20 Кv=16; 25; 40; 60; (0+1000С) | 112810 | 135372
220 |  | РД (РР) DN-80 СЧ-20 Кv=25; 40; 60; 100; (0+1000С) | 118470 | 142164
221 |  | РД (РР) DN-100 СЧ-20 Кv=40; 60; 100; 125; (0+1000С) | 137780 | 165336
222 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 Примечание: при заказе РРД с высокотемпературной мембраной (00С+ 2000С) стоимость прибора увеличивается на 1500 руб. б/НДС
|  | РД (РР) DN-125 СЧ-20 Кv=60; 100; 160 (0+1000С) | 220460 | 264552
223 |  | РД (РР) DN-150 СЧ-20 Кv=100; 160; 250 (0+1000С) | 257410 | 308892
224 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 Примечание: при заказе РРД с высокотемпературной мембраной (00С+ 2000С) стоимость прибора увеличивается на 1500 руб. б/НДС
|  | РД (РР) DN-25 ВЧ-40 Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; (0+1000С) | 98080 | 117696
225 |  | РД (РР) DN-32 ВЧ-40 Кv=4,0; 6,0; 10; 16; (0+1000С) | 100920 | 121104
226 |  | РД (РР) DN-40 ВЧ-40 Кv=6,0; 10; 16; 25; (0+1000С) | 102100 | 122520
227 |  | РД (РР) DN-50 ВЧ-40 Кv=10; 16; 25; 40; (0+1000С) | 107090 | 128508
228 | Регуляторы расхода и давления РР и РД Предназначены для регулирования давления, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам деталей регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р52931-2008 для группы В4. Типовое применение: поддержание заданного давления или перепада давления в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д. Пределы настройки : (0,4-1,0 МПа); (0,1-0,63 МПа); (0,04-0,16 МПа). Выпускаются по СНИЦ 423 117.013 ТУ | РД (РР) DN-65 ВЧ-40 Кv=16; 25; 40; 60; (0+1000С) | 118750 | 142500
229 |  | РД (РР) DN-80 ВЧ-40 Кv=25; 40; 60; 100; (0+1000С) | 134200 | 161040
230 |  | РД (РР) DN-100 ВЧ-40 Кv=40; 60; 100; 125; (0+1000С) | 157100 | 188520
231 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 Примечание: при заказе РРД с высокотемпературной мембраной (00С+ 2000С) стоимость прибора увеличивается на 1500 руб. б/НДС
|  | РД (РР) DN-125 ВЧ-40 Кv=60; 100; 160; (0+1000С) | 260830 | 312996
232 |  | РД (РР) DN-150 ВЧ-40 Кv=100; 160; 250; (0+1000С) | 290130 | 348156
233 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 Примечание: при заказе РРД с высокотемпературной мембраной (00С+ 2000С) стоимость прибора увеличивается на 1500 руб. б/НДС
|  | РД (РР) DN-25 ст.20Л Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; (0+1000С) | 95650 | 114780
234 |  | РД (РР) DN-32 ст.20Л Кv=4,0; 6,0; 10; 16; (0+1000С) | 104340 | 125208
235 |  | РД (РР) DN-40 ст.20Л Кv=6,0; 10; 16; 25; (0+1000С) | 115200 | 138240
236 |  | РД (РР) DN-50 ст.20Л Кv=10; 16; 25; 40; (0+1000С) | 121820 | 146184
237 |  | РД (РР) DN-65 ст.20Л Кv=16; 25; 40; 60; (0+1000С) | 143820 | 172584
238 |  | РД (РР) DN-80 ст.20Л Кv=25;40;60; 100; (0+1000С) | 147630 | 177156
239 |  | РД (РР) DN-100 ст.20Л Кv=40; 60; 100; 125; (0+1000С) | 171880 | 206256
240 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 Примечание: при заказе РРД с высокотемпературной мембраной (00С+ 2000С) стоимость прибора увеличивается на 1500 руб. б/НДС
|  | РД (РР) DN-125 ст.20Л Кv=60; 100; 160; (0+1000С) | 237750 | 285300
241 |  | РД (РР) DN-150 ст.20Л Кv=100; 160; 250; (0+1000С) | 305070 | 366084
242 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 Примечание: при заказе РРД с высокотемпературной мембраной (00С+ 2000С) стоимость прибора увеличивается на 1500 руб. б/НДС
|  | РД (РР) DN-25 ст.12Х18Н10Т Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; (0+1000С) | 208780 | 250536
243 | Регуляторы расхода и давления РР и РД Предназначены для регулирования давления, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам деталей регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р52931-2008 для группы В4. Типовое применение: поддержание заданного давления или перепада давления в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и производственных зданий, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д. Пределы настройки : (0,4-1,0 МПа); (0,1-0,63 МПа); (0,04-0,16 МПа). Выпускаются по СНИЦ 423 117.013 ТУ | РД (РР) DN-32 ст.12Х18Н10Т Кv=4,0; 6,0; 10; 16; (0+1000С) | 212740 | 255288
244 |  | РД (РР) DN-40 ст.12Х18Н10Т Кv=6,0; 10; 16; 25; (0+1000С) | 218878 | 262653.6
245 |  | РД (РР) DN-50 ст.12Х18Н10Т Кv=10; 16; 25; 40; (0+1000С) | 238326 | 285991.2
246 |  | РД (РР) DN-65 ст.12Х18Н10Т Кv=16; 25; 40; 60; (0+1000С) | 274461 | 329353.2
247 |  | РД (РР) DN-80 ст.12Х18Н10Т Кv=25; 40; 60; 100; (0+1000С) | 312422 | 374906.4
248 |  | РД (РР) DN-100 ст.12Х18Н10Т Кv=40; 60; 100;125; (0+1000С) | 376354 | 451624.8
249 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 Примечание: при заказе РРД с высокотемпературной мембраной (00С+ 2000С) стоимость прибора увеличивается на 1500 руб. б/НДС
|  | РД (РР) DN-125 ст.12Х18Н10Т Кv=60; 100; 160; (0+1000С) | 402611 | 483133.2
250 |  | РД (РР) DN-150 ст.12Х18Н10Т Кv=100; 160; 250; (0+1000С) | 479094 | 574912.8
251 | Водяной затвор для регуляторов давления Предназначен для установки на регулятор давления РД на регулируемую среду "пар" во избежание выхода из строя мембраны регулятора | ВЗ | 7710 | 9252
252 |  | ВЗ-1 | 6780 | 8136
253 | Регуляторы расхода и давления РР и РД (пар) Предназначены для регулирования давления, расхода (перепада давления) пара Типовое применение: поддержание давления пара в пастеризационно-охладительных установках, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д. Пределы настройки : (0,4-1,0 МПа); (0,1-0,63 МПа); (0,04-0,16 МПа). Выпускаются по СНИЦ 423 117.013 ТУ | С сальниковым уплотнением НА ПАР
254 |  | РД (РР) DN-25 СЧ-20 Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; | 71810 | 86172
255 |  | РД (РР) DN-32 СЧ-20 Кv=4,0; 6,0; 10; 16; | 74320 | 89184
256 |  | РД (РР) DN-40 СЧ-20 Кv=6,0; 10; 16; 25; | 75330 | 90396
257 |  | РД (РР) DN-50 СЧ-20 Кv=10; 16; 25; 40; | 83340 | 100008
258 |  | РД (РР) DN-65 СЧ-20 Кv=16; 25; 40; 60; | 98170 | 117804
259 |  | РД (РР) DN-80 СЧ-20 Кv=25; 40; 60; 100; | 103530 | 124236
260 |  | РД (РР) DN-100 СЧ-20 Кv=40; 60; 100; 125; | 123630 | 148356
261 |  | РД (РР) DN-125 СЧ-20 Кv=60; 100; 160; | 215830 | 258996
262 |  | РД (РР) DN-150 СЧ-20 Кv=100; 160; 250; | 250280 | 300336
263 |  | РД (РР) DN-25 ВЧ-40 Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; | 83910 | 100692
264 |  | РД (РР) DN-32 ВЧ-40 Кv=4,0; 6,0; 10; 16; | 86840 | 104208
265 | Регуляторы расхода и давления РР и РД (пар) Предназначены для регулирования давления, расхода (перепада давления) пара Типовое применение: поддержание давления пара в пастеризационно-охладительных установках, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д. Пределы настройки : (0,4-1,0 МПа); (0,1-0,63 МПа); (0,04-0,16 МПа). Выпускаются по СНИЦ 423 117.013 ТУ | РД (РР) DN-40 ВЧ-40 Кv=6,0; 10; 16; 25; | 88080 | 105696
266 |  | РД (РР) DN-50 ВЧ-40 Кv=10; 16; 25; 40; | 97560 | 117072
267 |  | РД (РР) DN-65 ВЧ-40 Кv=16; 25; 40; 60; | 110260 | 132312
268 |  | РД (РР) DN-80 ВЧ-40 Кv=25; 40; 60; 100; | 121460 | 145752
269 |  | РД (РР) DN-100 ВЧ-40 Кv=40; 60; 100; 125; | 145250 | 174300
270 |  | РД (РР) DN-125 ВЧ-40 Кv=60; 100; 160; | 277530 | 333036
271 |  | РД (РР) DN-150 ВЧ-40 Кv=100; 160; 250; | 307970 | 369564
272 |  | РД (РР) DN-25 ст.20Л Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; | 89160 | 106992
273 |  | РД (РР) DN-32 ст.20Л Кv=4,0; 6,3; 10; 16; | 98060 | 117672
274 |  | РД (РР) DN-40 ст.20Л Кv=6,3; 10; 16; 25; | 106000 | 127200
275 |  | РД (РР) DN-50 ст.20Л Кv=10; 16; 25; 40; | 113780 | 136536
276 |  | РД (РР) DN-65 ст.20Л Кv=16; 25; 40; 60; | 128460 | 154152
277 |  | РД (РР) DN-80 ст.20Л Кv=25; 40; 60; 100; | 138390 | 166068
278 |  | РД (РР) DN-100 ст.20Л Кv=40; 60; 100; 125; | 157830 | 189396
279 |  | РД (РР) DN-125 ст.20Л Кv=60;100;160; | 222870 | 267444
280 |  | РД (РР) DN-150 ст.20Л Кv=100;160;250; | 297680 | 357216
281 |  | РД (РР) DN-25 ст.12Х18Н10Т Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; | 189552 | 227462.4
282 |  | РД (РР) DN-32 ст.12Х18Н10Т Кv=4,0; 6,0; 10; 16; | 193424 | 232108.8
283 |  | РД (РР) DN-40 ст.12Х18Н10Т Кv=6,0; 10; 16; 25; | 199386 | 239263.2
284 |  | РД (РР) DN-50 ст.12Х18Н10Т Кv=10; 16; 25; 40; | 218306 | 261967.2
285 |  | РД (РР) DN-65 ст.12Х18Н10Т Кv=16; 25; 40; 60; | 253473 | 304167.6
286 |  | РД (РР) DN-80 ст.12Х18Н10Т Кv=25; 40; 60; 100; | 290411 | 348493.2
287 |  | РД (РР) DN-100 ст.12Х18Н10Т Кv=40;60;100;125; | 352627 | 423152.4
288 |  | РД (РР) DN-125 ст.12Х18Н10Т Кv=60;100;160; | 397815 | 477378
289 |  | РД (РР) DN-150 ст.12Х18Н10Т Кv=100; 160; 250; | 472021 | 566425.2
290 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 НА ПАР
291 |  | РД (РР) DN-25 СЧ-20 Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; | 95420 | 114504
292 | Регуляторы расхода и давления РР и РД (пар) Предназначены для регулирования давления, расхода (перепада давления) пара Типовое применение: поддержание давления пара в пастеризационно-охладительных установках, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д. Пределы настройки : (0,4-1,0 МПа); (0,1-0,63 МПа); (0,04-0,16 МПа). Выпускаются по СНИЦ 423 117.013 ТУ | РД (РР) DN-32 СЧ-20 Кv=4,0; 6,0; 10; 16; | 97780 | 117336
293 |  | РД (РР) DN-40 СЧ-20 Кv=6,0; 10; 16; 25; | 98770 | 118524
294 |  | РД (РР) DN-50 СЧ-20 Кv=10; 16; 25; 40; | 103040 | 123648
295 |  | РД (РР) DN-65 СЧ-20 Кv=16; 25; 40; 60; | 120220 | 144264
296 |  | РД (РР) DN-80 СЧ-20 Кv=25; 40; 60; 100; | 125870 | 151044
297 |  | РД (РР) DN-100 СЧ-20 Кv=40; 60; 100; 125; | 145170 | 174204
298 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 НА ПАР
299 |  | РД (РР) DN-125 СЧ-20 Кv=60; 100; 160 | 228460 | 274152
300 |  | РД (РР) DN-150 СЧ-20 Кv=100; 160; 250 | 265410 | 318492
301 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 НА ПАР
302 |  | РД (РР) DN-25 ВЧ-40 Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; | 105810 | 126972
303 |  | РД (РР) DN-32 ВЧ-40 Кv=4,0; 6,0; 10; 16; | 108630 | 130356
304 |  | РД (РР) DN-40 ВЧ-40 Кv=6,0; 10; 16; 25; | 109820 | 131784
305 |  | РД (РР) DN-50 ВЧ-40 Кv=10; 16; 25; 40; | 114810 | 137772
306 |  | РД (РР) DN-65 ВЧ-40 Кv=16; 25; 40; 60; | 126460 | 151752
307 |  | РД (РР) DN-80 ВЧ-40 Кv=25; 40; 60; 100; | 141930 | 170316
308 |  | РД (РР) DN-100 ВЧ-40 Кv=40; 60; 100; 125; | 164820 | 197784
309 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 НА ПАР
310 |  | РД (РР) DN-125 ВЧ-40 Кv=60; 100; 160; | 269190 | 323028
311 |  | РД (РР) DN-150 ВЧ-40 Кv=100; 160; 250; | 298480 | 358176
312 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 НА ПАР
313 |  | РД (РР) DN-25 ст.20Л Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; | 103220 | 123864
314 |  | РД (РР) DN-32 ст.20Л Кv=4,0; 6,0; 10; 16; | 111920 | 134304
315 |  | РД (РР) DN-40 ст.20Л Кv=6,0; 10; 16; 25; | 122780 | 147336
316 |  | РД (РР) DN-50 ст.20Л Кv=10; 16; 25; 40; | 129400 | 155280
317 |  | РД (РР) DN-65 ст.20Л Кv=16; 25; 40; 60; | 151400 | 181680
318 |  | РД (РР) DN-80 ст.20Л Кv=25;40;60; 100; | 155200 | 186240
319 | Регуляторы расхода и давления РР и РД (пар) Предназначены для регулирования давления, расхода (перепада давления) пара Типовое применение: поддержание давления пара в пастеризационно-охладительных установках, стабилизация давления воды в системах холодного водоснабжения и т.д. Пределы настройки : (0,4-1,0 МПа); (0,1-0,63 МПа); (0,04-0,16 МПа). Выпускаются по СНИЦ 423 117.013 ТУ | РД (РР) DN-100 ст.20Л Кv=40; 60; 100; 125; | 179460 | 215352
320 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 НА ПАР
321 |  | РД (РР) DN-125 ст.20Л Кv=60; 100; 160; | 245940 | 295128
322 |  | РД (РР) DN-150 ст.20Л Кv=100; 160; 250; | 313260 | 375912
323 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45 НА ПАР
324 |  | РД (РР) DN-25 ст.12Х18Н10Т Кv=2,5; 4,0; 6,0; 10; | 215930 | 259116
325 |  | РД (РР) DN-32 ст.12Х18Н10Т Кv=4,0; 6,0; 10; 16; | 219890 | 263868
326 |  | РД (РР) DN-40 ст.12Х18Н10Т Кv=6,0; 10; 16; 25; | 226028 | 271233.6
327 |  | РД (РР) DN-50 ст.12Х18Н10Т Кv=10; 16; 25; 40; | 245476 | 294571.2
328 |  | РД (РР) DN-65 ст.12Х18Н10Т Кv=16; 25; 40; 60; | 281622 | 337946.4
329 |  | РД (РР) DN-80 ст.12Х18Н10Т Кv=25; 40; 60; 100; | 319572 | 383486.4
330 |  | РД (РР) DN-100 ст.12Х18Н10Т Кv=40; 60; 100;125; | 383515 | 460218
331 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65 НА ПАР
332 |  | РД (РР) DN-125 ст.12Х18Н10Т Кv=60; 100; 160; | 410355 | 492426
333 |  | РД (РР) DN-150 ст.12Х18Н10Т Кv=100; 160; 250; | 486816 | 584179.2
334 | Регуляторы давления РДПД-НО(НЗ) и перепада давления прямого действия РПДПД Предназначены для автомат.поддержания заданного давления или перепада давления жидких,газо-и парообразных сред. Пределы настройки: (0,025-0,63 МПа),(0,4-1,0 МПа). Выпускаются по СНИЦ 423 117.050 ТУ | РДПД (РПДПД) DN-15 СЧ-20 Кv=1,0; 1,6; 2,5; | 58940 | 70728
335 |  | РДПД (РПДПД) DN-20 СЧ-20 Кv=1,6; 2,5; 4,0; | 60800 | 72960
336 |  | РДПД (РПДПД) DN-25 СЧ-20 Кv=6,3; | 62020 | 74424
337 |  | РДПД (РПДПД) DN-15 ст.20Л Кv=1,0; 1,6; 2,5; | 98230 | 117876
338 |  | РДПД (РПДПД) DN-20 ст.20Л Кv=1,6; 2,5; 4,0; | 105020 | 126024
339 |  | РДПД (РПДПД) DN-25 ст.20Л Кv=6,3; | 111790 | 134148
340 |  | РДПД (РПДПД) DN-15 ст.12Х18Н10Т Кv=1,0; 1,6; 2,5; | 171809 | 206170.8
341 |  | РДПД (РПДПД) DN-20 ст.12Х18Н10Т Кv=1,6; 2,5; 4,0; | 183689 | 220426.8
342 |  | РДПД (РПДПД) DN-25 ст.12Х18Н10Т Кv=6,3; | 195558 | 234669.6
343 | Клапаны регулирующие с исполнительным электрическим механизмом КР-1М,3М (без электропривода) под привода REGADA ST MINI 472.0-0DFAG/02 REGADA ST 0-490.1-0PHA4/00 МЭП ТЭРМ -200/166-25 Предназначены для регулирования расхода пара, воды, негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых они изготовлены. Выпускаются по СНИЦ 306 142.001 ТУ | С сальниковым уплотнением
|  | КР-1М, 3М DN-15 СЧ-20 Кv=1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | 26260 | 31512
344 |  | КР-1М33М DN-20 СЧ-20 Кv=1,6; 2,5; 4,0; 6,3; | 27290 | 32748
345 |  | КР-1М,3М DN-25 СЧ-20 Кv=2,5; 4,0; 6,3; 10; | 28890 | 34668
346 |  | КР-1М,3М DN-32 СЧ-20 Кv=4,0; 6,3; 10; 16; | 29890 | 35868
347 |  | КР-1М,3М DN-40 СЧ-20 Кv=6,3; 10; 16; 25; | 32230 | 38676
348 |  | КР-1М,3М DN-50 СЧ-20 Кv=10; 16; 25; 40; | 36110 | 43332
349 |  | КР-1М,3М DN-65 СЧ-20 Кv=16; 25; 40; 63; | 44020 | 52824
350 |  | КР-1М,3М DN-80 СЧ-20 Кv=25; 40; 63; 100; | 53310 | 63972
351 |  | КР-1М,3М DN-100 СЧ-20 Кv=40; 63; 100; 125; | 71010 | 85212
352 |  | КР-1М,3М DN-125 СЧ-20 Кv=63;100; 160; 250; | 122110 | 146532
353 |  | КР-1М,3М DN-150 СЧ-20 Кv=100; 160; 250; 320; | 143730 | 172476
354 |  | КР-1М,3М-DN-200 СЧ-20 Кv=100; 160; 250; 320; | 204340 | 245208
355 |  | КР-1М,3М DN-15 ВЧ-40 Кv=1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | 28910 | 34692
356 |  | КР-1М,3М DN-20 ВЧ-40 Кv=1,6; 2,5; 4,0; 6,3; | 30070 | 36084
357 |  | КР-1М,3М DN-25 ВЧ-40 Кv=2,5; 4,0; 6,3; 10; | 31790 | 38148
358 |  | КР-1М,3М DN-32 ВЧ-40 Кv=4,0; 6,3; 10; 16; | 32940 | 39528
359 |  | КР-1М,3М DN-40 ВЧ-40 Кv=6,3; 10; 16; 25; | 35600 | 42720
360 |  | КР-1М,3М DN-50 ВЧ-40 Кv=10; 16; 25; 40; | 39990 | 47988
361 |  | КР-1М,3М DN-65 ВЧ-40 Кv=16; 25; 40; 63; | 48970 | 58764
362 |  | КР-1М,3М DN-80 ВЧ-40 Кv=25; 40; 63; 100; | 59500 | 71400
363 |  | КР-1М,3М DN-100 ВЧ-40 Кv=40; 63; 100; 125; | 81720 | 98064
364 |  | КР-1М,3М DN-125 ВЧ-40 Кv=63; 100; 160; 250; | 141540 | 169848
365 |  | КР-1М,3М DN-150 ВЧ-40 Кv=100;160; 250; 320; | 166740 | 200088
366 |  | КР-1М,3М DN-200 ВЧ-40 Кv=100; 160; 250; 320; | 238710 | 286452
367 |  | КР-1М,3М DN-15 ст.20Л Кv=1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | 34710 | 41652
368 |  | КР-1М,3М DN-20 ст.20Л Кv=1,6; 2,5; 4,0; 6,3; | 42034 | 50440.8
369 | Клапаны регулирующие с исполнительным электрическим механизмом КР-1М,3М (без электропривода) под привода REGADA ST MINI 472.0-0DFAG/02 REGADA ST 0-490.1-0PHA4/00 МЭП ТЭРМ -200/166-25 Предназначены для регулирования расхода пара, воды, негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых они изготовлены. Выпускаются по СНИЦ 306 142.001 ТУ | КР-1М,3М DN-25 ст.20Л Кv=2,5; 4,0; 6,3; 10; | 52280 | 62736
370 |  | КР-1М,3М DN-32 ст.20Л Кv=4,0; 6,3; 10; 16; | 64280 | 77136
371 |  | КР-1М,3М DN-40 ст.20Л Кv=6,3; 10; 16; 25; | 69040 | 82848
372 |  | КР-1М,3М DN-50 ст.20Л Кv=10; 16; 25; 40; | 77870 | 93444
373 |  | КР-1М,3М DN-65 ст.20Л Кv=16; 25; 40; 63; | 98350 | 118020
374 |  | КР-1М,3М DN-80 ст.20Л Кv=25; 40; 63; 100; | 99110 | 118932
375 |  | КР-1М,3М DN-100 ст.20 Л Кv=40; 63; 100; 125; | 126170 | 151404
376 |  | КР-1М,3М DN-125 ст.20 Л Кv=63;100; 160; 250; | 153750 | 184500
377 |  | КР-1М,3М DN-150 ст.20 Л Кv=100;160; 250; 320; | 263780 | 316536
378 |  | КР-1М,3М DN-200 ст.20 Кv=100; 160; 250; 320; | 359070 | 430884
379 |  | КР-1М,3М DN-15 ст.12Х18Н10Т Кv=1,0; 1,6; 2,5; 4,0; | 99286 | 119143.2
380 |  | КР-1М,3М DN-20 ст.12Х18Н10Т Кv=1,6; 2,5; 4,0; 6,3; | 103235 | 123882
381 |  | КР-1М,3М DN-25 ст.12Х18Н10Т Кv=2,5; 4,0; 6,3; 10; | 109208 | 131049.6
382 |  | КР-1М,3М DN-32 ст.12Х18Н10Т Кv=4,0; 6,3; 10; 16; | 113553 | 136263.6
383 |  | КР-1М,3М DN-40 ст.12Х18Н10Т Кv=6,3; 10; 16; 25; | 123684 | 148420.8
384 |  | КР-1М,3М DN-50 ст.12Х18Н10Т Кv=10; 16; 25; 40; | 140195 | 168234
385 |  | КР-1М,3М DN-65 ст.12Х18Н10Т Кv=16; 25; 40; 63; | 174394 | 209272.8
386 |  | КР-1М,3М DN-80 ст.12Х18Н10Т Кv=25; 40; 63; 100; | 214115 | 256938
387 |  | КР-1М,3М DN-100 ст.12Х18Н10Т Кv=40; 63; 100; 125; | 288882 | 346658.4
388 |  | КР-1М,3М DN-125 ст.12Х18Н10Т Кv=63; 100; 160; 250; | 525767 | 630920.4
389 |  | КР-1М,3М DN-150 ст.12Х18Н10Т Кv=100; 160; 250; 320; | 603647 | 724376.4
390 |  | КР-1М,3М DN-200 ст.12Х18Н10Т Кv=100; 160; 250; 320; | 822778 | 987333.6
391 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45
|  | КР-1М,3М DN-25 СЧ-20 Кv=2,5; 4,0; 6,3; 10; | 52440 | 62928
392 |  | КР-1М,3М DN-32 СЧ-20 Кv=4,0; 6,3; 10; 16; | 53490 | 64188
393 |  | КР-1М,3М DN-40 СЧ-20 Кv=6,3; 10; 16; 25; | 55850 | 67020
394 |  | КР-1М,3М DN-50 СЧ-20 Кv=10; 16; 25; 40; | 60240 | 72288
395 |  | КР-1М,3М DN-65 СЧ-20 Кv=16; 25; 40; 63; | 68310 | 81972
396 |  | КР-1М,3М DN-80 СЧ-20 Кv=25; 40 ;63; 100; | 77340 | 92808
397 |  | КР-1М,3М DN-100 СЧ-20 Кv=40; 63; 100; 125; | 98480 | 118176
398 | Клапаны регулирующие с исполнительным электрическим механизмом КР-1М,3М (без электропривода) под привода REGADA ST MINI 472.0-0DFAG/02 REGADA ST 0-490.1-0PHA4/00 МЭП ТЭРМ -200/166-25 Предназначены для регулирования расхода пара, воды, негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых они изготовлены. Выпускаются по СНИЦ 306 142.001 ТУ | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65
|  | КР-1М,3М DN-125 СЧ-20 Кv=63; 100; 160; 250; | 127900 | 153480
399 |  | КР-1М,3МDN-150 СЧ-20 Кv=100; 160; 250; 320; | 150580 | 180696
400 |  | КР-1М,3М DN-200 СЧ-20 Кv=100; 160; 250; 320; | 214110 | 256932
401 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45
|  | КР-1М,3М DN-25 ВЧ-40 Кv=2,5; 4,0; 6,3; 10; | 53310 | 63972
402 |  | КР-1М,3М DN-32 ВЧ-40 Кv=4,0; 6,3; 10; 16; | 54470 | 65364
403 |  | КР-1М,3М DN-40 ВЧ-40 Кv=6,3; 10; 16; 25; | 57190 | 68628
404 |  | КР-1М,3М DN-50 ВЧ-40 Кv=10; 16; 25; 40; | 62050 | 74460
405 |  | КР-1М,3М DN-65 ВЧ-40 Кv=16 ;25; 40; 63; | 71220 | 85464
406 |  | КР-1М,3М DN-80 ВЧ-40 Кv=25; 40; 63; 100; | 81570 | 97884
407 |  | КР-1М,3М DN-100 ВЧ-40 Кv=40; 63; 100; 125; | 105200 | 126240
408 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65
|  | КР-1М,3М DN-125 ВЧ-40 Кv=63;100; 160; 250; | 144240 | 173088
409 |  | КР-1М,3М DN-150 ВЧ-40 Кv=100;160; 250; 320; | 169900 | 203880
410 |  | КР-1М,3М DN-200 ВЧ-40 Кv=100;160; 250; 320; | 243290 | 291948
411 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45
|  | КР-1М,3М DN-25 ст.20Л Кv=2,5; 4; 6,3; 10; | 63170 | 75804
412 |  | КР-1М,3М DN-32 ст.20Л Кv=4; 6,3; 10; 16; | 76210 | 91452
413 |  | КР-1М,3М DN-40 ст.20Л Кv=6,3; 10; 16;25; | 80620 | 96744
414 |  | КР-1М,3М DN-50 ст.20Л Кv=10; 16;25;40; | 89740 | 107688
415 |  | КР-1М,3М DN-65 ст.20Л Кv=16; 25; 40; 63; | 106950 | 128340
416 |  | КР-1М,3М DN-80 ст.20Л Кv=25; 40; 63; 100; | 107180 | 128616
417 |  | КР-1М,3М DN-100 ст.20 Л Кv=40; 63; 100; 125; | 134460 | 161352
418 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65
|  | КР-1М,3М DN-125 ст.20 Л Кv=63;100; 160; 250; | 172210 | 206652
419 |  | КР-1М,3М DN-150 ст.20 Л Кv=100;160; 250; 320; | 278120 | 333744
420 |  | КР-1М,3М DN-200 ст.20 Л Кv=100;160; 250; 320; | 378580 | 454296
421 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45
| Клапаны регулирующие с исполнительным электрическим механизмом КР-1М,3М (без электропривода) под привода REGADA ST MINI 472.0-0DFAG/02 REGADA ST 0-490.1-0PHA4/00 МЭП ТЭРМ -200/166-25 | КР-1М,3М DN-25 ст.12Х18Н10Т Кv=2,5; 4,0; 6,3; 10; | 132264 | 158716.8
422 |  | КР-1М,3М DN-32 ст.12Х18Н10Т Кv=4,0; 6,3; 10; 16; | 136752 | 164102.4
423 |  | КР-1М,3М DN-40 ст.12Х18Н10Т Кv=6,3; 10; 16; 25; | 147158 | 176589.6
424 |  | КР-1М,3МDN-50 ст.12Х18Н10Т Кv=10; 16; 25; 40; | 164516 | 197419.2
425 |  | КР-1М,3М DN-65 ст.12Х18Н10Т Кv=16; 25; 40; 63; | 199650 | 239580
426 |  | КР-1М,3М DN-80 ст.12Х18Н10Т Кv=25; 40; 63; 100; | 240086 | 288103.2
427 |  | КР-1М,3М DN-100 ст.12Х18Н10Т Кv=40;63;100;125; | 317306 | 380767.2
428 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65
|  | КР-1М,3М DN-125 ст.12Х18Н10Т Кv=63;100; 160; 250; | 540320 | 648384
429 |  | КР-1М,3М DN-150 ст.12Х18Н10Т Кv=100;160; 250; 320; | 620356 | 744427.2
430 |  | КР-1М,3М DN-200 ст.12Х18Н10Т Кv=100;160; 250; 320; | 845218 | 1014261.6
431 | Предназначены для регулирования расхода пара, воды, негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых они изготовлены. Выпускаются по СНИЦ 306 142.001 ТУ Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом КР-ТР-1М,3М (без электропривода) под привода REGADA ST MINI 472.0-0DFAG/02 REGADA ST 0-490.1-0PHA4/00 МЭП ТЭРМ -200/166-25 Предназначен для регулирования расхода пара, воды, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых он изготовлен. Выпускаются по СНИЦ.306 142.109 ТУ | С сальниковым уплотнением
|  | КР-ТР-1М,3М DN-15 СЧ-20 | 32180 | 38616
432 |  | КР-ТР-1М,3М DN-20 СЧ-20 | 34170 | 41004
433 |  | КР-ТР-1М,3М DN-25 СЧ-20 | 36120 | 43344
434 |  | КР-ТР-1М,3М DN-32 СЧ-20 | 38100 | 45720
435 |  | КР-ТР-1М,3М DN-40 СЧ-20 | 40050 | 48060
436 |  | КР-ТР-1М,3М DN-50 СЧ-20 | 44390 | 53268
437 |  | КР-ТР-1М,3М DN-65 СЧ-20 | 50230 | 60276
438 |  | КР-ТР-1М,3М DN-80 СЧ-20 | 56030 | 67236
439 |  | КР-ТР-1М,3М DN-100 СЧ-20 | 70610 | 84732
440 |  | КР-ТР-1М,3М DN-125 СЧ-20 | 122100 | 146520
441 |  | КР-ТР-1М,3М DN-150 СЧ-20 | 136100 | 163320
442 |  | КР-ТР-1М,3М DN-15 ст.20Л | 86710 | 104052
443 |  | КР-ТР-1М,3М DN-20 ст.20Л | 92020 | 110424
444 |  | КР-ТР-1М,3М DN-25 ст.20Л | 97290 | 116748
445 |  | КР-ТР-1М,3М DN-32 ст.20Л | 102600 | 123120
446 |  | КР-ТР-1М,3М DN-40 ст.20Л | 107850 | 129420
447 |  | КР-ТР-1М,3М DN-50 ст.20Л | 119630 | 143556
448 | Предназначены для регулирования расхода пара, воды, негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых они изготовлены. Выпускаются по СНИЦ 306 142.001 ТУ Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом КР-ТР-1М,3М (без электропривода) под привода REGADA ST MINI 472.0-0DFAG/02 REGADA ST 0-490.1-0PHA4/00 МЭП ТЭРМ -200/166-25 Предназначен для регулирования расхода пара, воды, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых он изготовлен. Выпускаются по СНИЦ.306 142.109 ТУ | КР-ТР-1М,3М DN-65 ст.20Л | 135330 | 162396
449 |  | КР-ТР-1М,3М DN-80 ст.20Л | 151000 | 181200
450 |  | КР-ТР-1М,3М DN-100 ст.20Л | 190220 | 228264
451 |  | КР-ТР-1М,3М DN-125 ст.20Л | 328960 | 394752
452 |  | КР-ТР-1М,3М DN-150 ст.20Л | 366640 | 439968
453 |  | КР-ТР-1М,3МDN-15 ст.12Х18Н10Т | 139183 | 167019.6
454 |  | КР-ТР-1М,3М DN-20 ст.12Х18Н10Т | 147620 | 177144
455 |  | КР-ТР-1М,3М DN-25 ст.12Х18Н10Т | 156090 | 187308
456 |  | КР-ТР-1М,3М DN-32 ст.12Х18Н10Т | 164571 | 197485.2
457 |  | КР-ТР-1М,3М DN-40 ст.12Х18Н10Т | 173019 | 207622.8
458 |  | КР-ТР-1М,3М DN-50 ст.12Х18Н10Т | 191939 | 230326.8
459 |  | КР-ТР-1М,3М DN-65 ст.12Х18Н10Т | 217096 | 260515.2
460 |  | КР-ТР-1М,3М DN-80 ст.12Х18Н10Т | 242220 | 290664
461 |  | КР-ТР-1М,3М DN-100 ст.12Х18Н10Т | 305129 | 366154.8
462 |  | КР-ТР-1М,3М DN-125 ст.12Х18Н10Т | 527692 | 633230.4
463 |  | КР-ТР-1М,3М DN-150 ст.12Х18Н10Т | 588126 | 705751.2
464 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45
|  | КР-ТР-1М,3М DN-15 СЧ-20 | 50820 | 60984
465 |  | КР-ТР-1М,3М DN-20 СЧ-20 | 52660 | 63192
466 |  | КР-ТР-1М,3М DN-25 СЧ-20 | 54460 | 65352
467 |  | КР-ТР-1М,3М DN-32 СЧ-20 | 56300 | 67560
468 |  | КР-ТР-1М,3М DN-40 СЧ-20 | 58110 | 69732
469 |  | КР-ТР-1М,3М DN-50 СЧ-20 | 62160 | 74592
470 |  | КР-ТР-1М,3М DN-65 СЧ-20 | 67540 | 81048
471 |  | КР-ТР-1М,3М DN-80 СЧ-20 | 72920 | 87504
472 |  | КР-ТР-1М,3М DN-100 СЧ-20 | 86440 | 103728
473 |  | С сильфонным уплотнением (узел сильфонный СТ14-65)
|  | КР-ТР-1М,3М DN-125 СЧ-20 | 144560 | 173472
474 |  | КР-ТР-1М,3М DN-150 СЧ-20 | 157510 | 189012
475 | Клапан регулирующий трехходовой с исполнительным электрическим механизмом КР-ТР-1М ,3М (без электропривода) под привода REGADA ST MINI 472.0-0DFAG/02 REGADA ST 0-490.1-0PHA4/00 МЭП ТЭРМ -200/166-25 предназначен для регулирования расхода пара, воды, нетоксичных и негорючих жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам, из которых он изготовлен. Выпускаются по СНИЦ.306 142.109 ТУ | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45
|  | КР-ТР-1М,3М DN-15 ст.20Л | 97720 | 117264
476 |  | КР-ТР-1М,3М DN-20 ст.20Л | 102570 | 123084
477 |  | КР-ТР-1М,3М DN-25 ст.20Л | 107390 | 128868
478 |  | КР-ТР-1М,3М DN-32 ст.20Л | 112220 | 134664
479 |  | КР-ТР-1М,3М DN-40 ст.20Л | 117040 | 140448
480 |  | КР-ТР-1М 3МDN-50 ст.20Л | 127780 | 153336
481 |  | КР-ТР-1М,3М DN-65 ст.20Л | 142080 | 170496
482 |  | КР-ТР-1М,3М DN-80 ст.20Л | 156420 | 187704
483 |  | КР-ТР-1М,3М DN-100 ст.20Л | 192210 | 230652
484 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65
|  | КР-ТР-1М,3М DN-125 ст.20Л | 328050 | 393660
485 |  | КР-ТР-1М,3М DN-150 ст.20Л | 362420 | 434904
486 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ12-45
|  | КР-ТР-1М,3М DN-15 ст.12Х18Н10Т | 148335 | 178002
487 |  | КР-ТР-1М,3М DN-20 ст.12Х18Н10Т | 156244 | 187492.8
488 |  | КР-ТР-1М,3М DN-25 ст.12Х18Н10Т | 164153 | 196983.6
489 |  | КР-ТР-1М,3М DN-32 ст.12Х18Н10Т | 172051 | 206461.2
490 |  | КР-ТР-1М,3М DN-40 ст.12Х18Н10Т | 179960 | 215952
491 |  | КР-ТР-1М,3М DN-50 ст.12Х18Н10Т | 197604 | 237124.8
492 |  | КР-ТР-1М,3М DN-65 ст.12Х18Н10Т | 221122 | 265346.4
493 |  | КР-ТР-1М,3М DN-80 ст.12Х18Н10Т | 244629 | 293554.8
494 |  | КР-ТР-1М,3М DN-100 ст.12Х18Н10Т | 303391 | 364069.2
495 |  | Уплотнение по штоку - узел сильфонный СТ14-65
|  | КР-ТР-1М,3М DN-125 ст.12Х18Н10Т | 520377 | 624452.4
496 |  | КР-ТР-1М,3М DN-150 ст.12Х18Н10Т | 576851 | 692221.2
497 | Регуляторы давления РДС-НО(НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС-НО Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы используются в промышленных установках,тепловых пунктах,системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой. Выпускаются по СНИЦ 423 117.034 ТУ. | РДС(РПДС) DN-25 СЧ-20 не изготавливают
498 |  | РДС(РПДС) DN-32 СЧ-20 | 96470 | 115764
499 |  | РДС(РПДС) DN-40 СЧ-20 | 101620 | 121944
500 |  | РДС(РПДС) DN-50 СЧ-20 | 116030 | 139236
501 |  | РДС(РПДС) DN-65 СЧ-20 | 140980 | 169176
502 |  | РДС(РПДС) DN-80 СЧ-20 | 146110 | 175332
503 |  | РДС(РПДС) DN-100 СЧ-20 | 202720 | 243264
504 |  | РДС(РПДС) DN-125 СЧ-20 | 262320 | 314784
505 |  | РДС(РПДС) DN-150 СЧ-20 | 280310 | 336372
506 |  | РДС(РПДС) DN-25 ст.20Л не изготавливают
507 |  | РДС(РПДС) DN-32 ст.20Л | 158961 | 190753.2
508 |  | РДС(РПДС) DN-40 ст.20Л | 165418 | 198501.6
509 |  | РДС(РПДС) DN-50 ст.20Л | 188056 | 225667.2
510 | Регуляторы давления РДС-НО(НЗ) и регуляторы перепада давления РПДС-НО Регуляторы работающие без постороннего источника энергии, предназначены для автоматического поддержания заданного давления жидких, газо- и парообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора в условиях эксплуатации.Регуляторы используются в промышленных установках,тепловых пунктах,системах водоснабжения и других объектах в соответствии с их технической характеристикой. Выпускаются по СНИЦ 423 117.034 ТУ. | РДС(РПДС) DN-65 ст.20Л | 205128 | 246153.6
511 |  | РДС(РПДС) DN-80 ст.20Л | 226336 | 271603.2
512 |  | РДС(РПДС) DN-100 ст.20Л | 266288 | 319545.6
513 |  | РДС(РПДС) DN-125 ст.20Л | 356961 | 428353.2
514 |  | РДС(РПДС) DN-150 ст.20Л | 396396 | 475675.2
515 |  | РДС(РПДС) DN-25 ст.12Х18Н10Т не изготавливают
516 |  | РДС(РПДС) DN-32 ст.12Х18Н10Т | 237996 | 285595.2
517 |  | РДС(РПДС) DN-40 ст.12Х18Н10Т | 247973 | 297567.6
518 |  | РДС(РПДС) DN-50 ст.12Х18Н10Т | 281886 | 338263.2
519 |  | РДС(РПДС) DN-65 ст.12Х18Н10Т | 306537 | 367844.4
520 |  | РДС(РПДС) DN-80 ст.12Х18Н10Т | 339240 | 407088
521 |  | РДС(РПДС) DN-100 ст.12Х18Н10Т | 398959 | 478750.8
522 |  | РДС(РПДС) DN-125 ст.12Х18Н10Т | 535062 | 642074.4
523 |  | РДС(РПДС) DN-150 ст.12Х18Н10Т | 594253 | 713103.6
524 | Контейнер жидкостный КЖ-302 Предназначен для хранения и транспортирования под давлением не более 30 МПа проб, отобранных из нефтяных скважин при их исследовании или проверке. Выпускаются по ТУ 25.02.940-76. | КЖ-302 | 93247 | 111896.4
525 | Клапаны терморегулирующие ТРК Предназначены для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки двигателей, компрессоров, газовых турбин, в системах охлаждения шкафов электронного оборудования, в системах кондиционирования воздуха, для ограничения подачи воды в циркуляционном трубопроводе систем горячего водоснабжения. Выпускаются по СНИЦ 423 117.016 ТУ. | ТРК | 14580 | 17496
526 |  | ТРК-1М ст.12Х18Н10Т | 15760 | 18912